#### ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖНЫЕ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

котлов PROTHERM и VAILLANT

(действителен с 10.03.2022 г)

1.Монтажные работы

| Вид работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| 1 | Монтаж настенного газового котла до 36 кВт | от 8 400,00 |
| 1.1 | Разметка и установка котла | 2 200,00 |
| 1.2 | Подсоединение к системе отопления и ГВС1 | 3 200,00 |
| 1.3 | Монтаж дымохода (проход через стену) | 2 000,00 |
| 1.4 | Подключение электропитания2 | 1 000,00 |
| 2 | Монтаж настенного конденсационного котла до 65 кВт | от 11 400,00 |
| 2.1 | Разметка и установка котла | 2 200,00 |
| 2.2 | Подсоединение к системе отопления и ГВС1 | 3 200,00 |
| 2.3 | Монтаж дымохода (проход через стену) | 2 000,00 |
| 2.4 | Подключение электропитания2 | 1 000,00 |
| 2.5 | Монтаж линии отвода конденсата | 3 000,00 |
| 3 | Монтаж напольного газового котла (без дымохода) | от 14 000,00 |
| 4 | Монтаж напольного дизельного котла (без дымохода) | от 14 000,00 |
| 5 | Монтаж электрического котла до 28 кВт | 8 700,00 |
| 5.1 | Разметка и установка котла | 2 200,00 |
| 5.2 | Подсоединение к системе отопления1 | 2 000,00 |
| 5.3 | Подключение электропитания и силового кабеля2 | 2 000,00 |
| 5.4 | Монтаж 3-х клапана Fugas для подключения бойлера косвенного нагрева | 2 500,00 |
| 6 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | от 9000,00 |
| 7 | Настройка ZONT (монтаж, подключение, настройка) | 6 000,00 |
| 8 | Настройка ZONT H2000+ | от 15 000,00 |
| 9 | Монтаж гидравлического разделителя | 2 750,00 |
| 10 | Монтаж циркуляционного насоса (без насосной группы) | 2 250,00 |
| 11 | Монтаж расширительного бака до 50л | 1 750,00 |
| 12 | Монтаж насосно-смесительного узла на теплый пол | 4 400,00 |
| 13 | Монтаж коллекторного шкафа | 3 500,00 |
| 14 | Монтаж коллектора насосных групп | 2 200,00 |
| 15 | Монтаж групп быстрого монтажа | 4 500,00 |
| 16 | Монтаж запорной арматуры (за 1 устройство) | 1 000,00 |
| 17 | Опрессовка котельной | 3 200,00 |
| 18 | Монтаж коллектора теплого пола | 5 500,00 |
| 19 | Заполнение и обезвоздушивание системы отопления | от 8 000,00 |
| 20 | Промывка системы отопления | от 12 000,00 |
| 21 | Подготовка отверстий под дымоход (газобетон, сэндвич-панели)3 | 2 200,00 |
| 22 | Подготовка отверстий под дымоход (бетон)4 | 5 500,00 |
| 23 | Демонтаж старого настенного котла | 3 500,00 |
| 24 | Демонтаж старого напольного котла | договорная |
| 25 | Установка радиаторов | 2 800,00 |
| 26 | Соединение радиатора с системой отопления | 1 700,00 |
| 27 | Монтаж коллектора отопления | от 4 500,00 |
| 28 | Монтаж коллекторного шкафа | от 3 500,00 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- До 3 (трех) метров от котла

- До 2 (двух) метров от котла

- Не входит в стоимость монтажа дымохода

- Не входит в стоимость монтажа дымохода

- Доплата за выезд за пределы КАД – см. раздел 4 настоящего прайс-листа.

- Окончательная стоимость монтажных работ определяется только после их согласования и посещения объекта специалистом ООО «ДАЛСКОМ».

2.Пуско-наладочные работы

| Тип пуско-наладки | Стоимость |
| --- | --- |
|  | Базовая1 | Полная2 |
| Электрические котлы до 28 кВт включительно | От 3 500,00 | От 11 500,00 |
| Газовые настенные котлы до 36 кВт включительно | От 6 000,00 | От 14 000,00 |
| Конденсационные газовые котлы до 65 кВт включительно | От 8 000,00 | От 16 000,00 |
| Напольные газовые котлы до 60 кВт включительно | От 5 000,00 | От 13 000,00 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Базовая пуско-наладка выполняется при самостоятельном заполнении заказчиком системы отопления и котла теплоносителем и включает в себя следующий объем работ:

- проверка подключения магистралей ХВС, ГВС и Т1/Т2 к котлу;

- подключение электропитания к котлу;

- проверка давления расширительного бака (при наличии);

- обезвоздушивание встроенного циркцляционного насоса (при наличии);

- первичный старт котла в работу и контроль его работы;

- составление акта-пуско-наладки и постановка на гарантию.

При этом ООО «ДАЛСКОМ» не несет ответственности за соответствие качества и параметров теплоносителя,  залитого заказчиком в котел и систему отопления, требованиям завода-изготовителя.

- Полная пуско-наладка включает в себя следующий объем работ:

- объем базовой пуско-наладки и дополнительно к нему:

- промывка имеющейся системы отопления (в случае ее эксплуатации ранее);

- заполнение системы отопления и котла разрешенным к эксплуатации теплоносителем;

- стравливание воздуха из системы отопления;

- подсоединение магистралей ХВС, ГВС и Т1/Т2 к котлу;

- подключение и настройка внешней системы автоматики (в т.ч. погодозависимой);

- проверка тяги дымового канала (для газовых котлов);

- при пуско-наладке котла со старой (бывшей в эксплуатации) системой отопления рекомендуется ее промывка. Стоимость услуги согласно действующего прайс-листа.

- Стоимость теплоносителя при проведении полной пуско-наладки не включается в стоимость работ и оплачивается дополнительно по фактическому расходу.

- Окончательная стоимость пуско-наладки определяется только после согласования всех требуемых работ по телефону и/или посещения объекта специалистом ООО «ДАЛСКОМ».

4. Техническое обслуживание

| Плановое ТО |
| --- |
| 1 | Техническое обслуживание традиционного настенного газового котла до 36 кВт в объеме: |
| 1.1 | Чистка первичного теплообменника от накипи, отложений. | 7 500,00 |
| 1.2 | Чистка горелки, проверка вторичного теплообменника на загрязнения (накипь), при необходимости, производится чистка или замена. |  |
| 1.3 | Проверка электрических штекерных соединений, проверка электрического напряжения. |  |
| 1.4 | Проверка давления расширительного бака, при необходимости накачка |  |
| 1.5 | Проверка давления газа в статике и динамике, при необходимости регулировка. |  |
| 1.6 | Проверка общего состояния котла, процесса розжига и горения, герметичности всех соединений по теплоносителю и газу. |  |
| 2 | Техническое обслуживание конденсационного настенного газового котла до 65 кВт в объеме: |
| 2.1 | Чистка первичного теплообменника от накипи, отложений. При вскрытии камеры сгорания обязательна замена прокладок. Сервисный комплект не входит в стоимость ТО | 9 500,00 |
| 2.2 | Чистка горелки, проверка вторичного теплообменника на загрязнения (накипь), при необходимости, производится чистка или замена. |  |
| 2.3 | Проверка электрических штекерных соединений, проверка электрического напряжения. |  |
| 2.4 | Проверка давления расширительного бака, при необходимости накачка |  |
| 2.5 | Проверка давления газа в статике и динамике, при необходимости –регулировка. |  |
| 2.6 | Проверка общего состояния котла, процесса розжига и горения, герметичности всех соединений по теплоносителю и газу. |  |
| 2.7 | Проверка параметров горения по газоанализатороу |  |
| 3 | Техническое обслуживание конденсационного настенного газового котла более 65 кВт | 11 500,00 |
| 4 | Техническое обслуживание напольного электрического котла до 28 кВт в объеме: | 5 000,00 |
| 4.1 | Проверка давления в котле. Регулировка при необходимости |  |
| 4.2 | Проверка расширительного бака. Регулировка при необходимости |  |
| 4.3 | Проверка воздухоотводчика, предохранительного клапана, теплообменника и всех компонентов гидросистемы |  |
| 4.4 | Проверка датчиков и аварийного термостата |  |
| 4.5 | Проверка и протяжка клемм и электроконтактов |  |
| 5 | Ремонт |  |
| 5.1 | Диагностика котла | от 2 500,00 |
| 5.2 | Замена магниевого анода в бойлере косвенного нагрева | от 2 500,00 |
| 5.3 | Замена 3-х ходового клапана | 2 700,00 |
| 5.4 | Замена электронной платы котла, ручек управления | 2 000,00 |
| 5.5 | Замена основного теплообменника настенного котла | 2 900,00 |
| 5.6 | Замена вторичного теплообменника котла, аквасенсора | 2 500,00 |
| 5.7 | Замена вентилятора котла, газовой арматуры, термостата | 3 400,00 |
| 5.8 | Замена вентилятора конденсационного котла | 4 500,00 |
| 5.9 | Замена ТЭНа электрокотла | 2 200,00 |
| 5.10 | Замена циркуляционного насоса котла | 2 200,00 |
| 5.11 | Замена датчиков и других электрокомпонентов котла | от 1 200,00 |
| 5.12 | Замена расширительного бака (без демонтажа котла) | 2 900,00 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- При обнаружении сопутствующих неисправностей при проведении ТО их устранение осуществляется согласно расценкам данного прайс-листа.

- В случае несоответствия параметров газа нормативным значениям настройка газового котла не может быть проведена корректно.

- Доплата за выезд в зависимости от удаленности от КАД

| Расстояние | Внутри КАД | До 50 км от КАД | До 100 км от КАД | До 150 км от КАД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма доплаты | Без доплаты | + 1 000,00 руб | + 2 000,00 руб | + 3 000,00 руб |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все цены, указанные в прайс-листе, действительны для котлов PROTНERM. Для котлов VAILLANT действует повышающий коэффициент 1,2 к указанным ценам.

- Все цены приведены в российских рублях и актуальны в течение действия настоящего прайс-листа.

- Выполнение заявок клиентов в вечернее время (после 18:00) и/или в официальные выходные и праздничные дни производится с повышающим коэффициентом 1,5 к действующему прайс-листу.

# Text boxes

Обращаем ваше внимание на то, что все цены в прайс-листе носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях  не  являются  публичной  офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.